Cisna, dnia 17 kwietnia 2018r.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego zakupu „Wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych”.**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuści w postepowaniu przetargowym defibrylator AED.
3. Zamawiający dopuści defibrylator AED wyposażony w uchwyt mocujący niespełniający normy PN-EN 1789.
4. Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia z elektrodami o żywotności co najmniej 30 miesięcy pod warunkiem gwarancji wymiany przez wykonawcę przez 5 lat. Warunek 5 letniej gwarancji lub gwarancja wymiany w tym okresie jest niezbędny.
5. Zamawiający wymaga gwarancji defibrylatora przez okres 7 lat.
6. Zamawiający podtrzymuje wymóg opisu zamówienia – elektrody szkoleniowe z matą.
7. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym defibrylator AED posiadający 3 przyciski do obsługi paramentów technicznych oraz pakiet baterii nieładowalnych o łącznej liczbie 250 defibrylacji.

Wójt Gminy Cisna

 mgr Renata Szczepańska